## Внимание!
Форма №6 "Электротехнические товары"
Данная форма заполняется только Административно-хозяйственными подразделениями!
В данную форму включаются только электротехнические товары следующих групп, со стоимостью не выше 30 тыс.руб за ед.:
Изделия для монтажа электропроводки;
Изолента;
Лампы энергосберегающие, лампы накаливания, лампы люминесцентные, лампы галогенные и металлогалогенные, лампы зеркальные, лампы натриевые и ртутные высокого давления;
Кабель и провод;
Низковольтная аппаратура, автоматические выключатели;
Пускорегулирующая аппаратура;
Рассеиватели и основания для светильников;
Выключатели, розетки, блоки и рамки;
Светильники для промышленных и общественных помещений, светильники уличные, точечные светильники;
Элементы питания для электробытовых приборов (батарейки)
Электроустановочные изделия.
В случае внесения форму данных о товаре не относящегося к вышеперечисленным группам - такой товар закупаться не будет.
Цены на товары необходимо указывать - РЫНОЧНЫЕ
В данную форму не включаются технически сложный товар, электродвигатели, электрические машины, электроинструмент, бытовая техника и т.п. В данную форму включаются только серийно выпускаемые и широко представленные на рынке товары. При необходимости приобретения товаров, не отвечающих вышеуказанным требованиям, подразделение-заказчик включает информацию о таких товарах в Форму №14 Поставка специализированных товаров/Выполнение работ/Оказание услуг.
Согласования на листе "Перечень товаров" производится до получения виз на "Титульном" листе.
Согласованный План закупки, а так же его электронную форму (в формате Excel) необходимо предоставить в отдел организации закупок Электронная форма документа может быть направлена по электронной почте на следующие адреса:
aviloff@mgsu.ru
Рекомендации по заполнению формы
1 | Все поля таблиц необходимо заполнить "Титульный " лист- разрешен к редактированию
2 | Лист "Перечень Товаров" :
Ячейки доступные для редактирования выделены цветом
При заполнении Наименования товара рекомендуется руководствоваться каталогом компании "Электромонтаж" (http://www.electro-mpo.ru) с обязательным указанием основных характеристик и артикула товара
В случае если подразделению требуется приобрести Товар со специфическими характеристиками, тогда информацию о таком товаре требуется вносить в "развернутом виде" с подробным описанием требуемых технических и иных характеристик позволяющих однозначно идентифицировать товар.
Для подтверждения соответствия характеристик закупаемого Товара потребностям МГСУ, необходимо согласование отдела главного энергетика (ОГЭ)
Строки выделенные цветом можно добавлять
Список не сортировать!
Для того, чтобы на печать не выводить позиции которые вы не планируете закупать ( с нулевой стоимостью) необходимо сделать следующее (показано на рисунках):
1. Нажмите на кнопку со стрелкой в углу столбца "Приблизительная стоимость" . В ниспадающем списке выберите слово (Условие…)
2. Появившемся окне поочередно нажмите соответствующие кнопки и выберите указанные значения (как показано на рисунке). После выбора нажмите кнопку ОК
3.После проведенных манипуляций нулевых значений быть не должно. Можете печатать документ.
4. Если понадобится отобразить все значения, тогда действуйте по пункту 1, только вместо слова (Условие…) выберите слово (Все)
Для того, чтобы добавить строки в таблицу закупаемого товара необходимо сделать следующее (показано на рисунке):
1. Выделить всю строку (кликнуть левой кнопкой мышки на номере строки, в приведенном примере 20)
2. В контекстном меню выбрать "Вставить" (кликнуть правой кнопкой мышки и в открывшемся контекстно меню подвести курсор на позицию "Вставить" и кликнуть левой кнопкой мышки)

## Титульный
Форма № 6 "Электротехнические товары"
УТВЕРЖДАЮ
Проректор
З.М.Штымов
«____»_______________________202__г.
План закупок на 2024 г.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
1. Общие сведения
1 | Наименование ЦФУ
2 | Руководитель ЦФУ (Ф.И.О.)
3 | Ответственный представитель ЦФУ (Ф.И.О. без сокращений)
4 | Телефон (рабочий/ местный, моб.), факс, E-mail (ответственного представителя)
5 | Источник финансирования закупок (бюджет, внебюджет, смета, статья расходов) | Субсидии ФБ
Ср-ва от иной приносящей доход деятельности
Начальник ПФУ_________________ Н.Б.Ильина
6 | Место, условия и сроки (периоды) осуществления поставок
7 | Сумма средств, предусмотренных на закупку | 0

## Перечень_Товаров
№ п/п | Наименование, торговая марка, функциональные и качественные характеристики, другие требования к закупаемой продукции | Ед. измер. | Прибл. Цена за ед. | Колич. | Приблизит. стоимость
1 | Автоматический выключатель RX"3" 419664 /1Р/ C16A 4,5 кА | шт. | 318 |  | 0
2 | Автоматический выключатель RX"3" 419666 /1Р/ C25A 4,5 кА | шт. | 357.6 |  | 0
3 | Автоматический выключатель RX"3" 419667 /1Р/ C32A 4,5 кА | шт. | 384 |  | 0
4 | Автоматический выключатель RX"3" 419700 /2Р/ C32A 4,5 кА | шт. | 734.4 |  | 0
5 | Автоматический выключатель RX"3" 419701 /2Р/ C40A 4,5 кА | шт. | 752.4 |  | 0
6 | Автоматический выключатель RX"3" 419710 /3Р/ C25A 4,5 кА | шт. | 1380 |  | 0
7 | Автоматический выключатель RX"3" 419711 /3Р/ C32A 4,5 кА | шт. | 1452 |  | 0
8 | Автоматический выключатель RX"3" 419714 /3Р/ C63A 4,5 кА | шт. | 1692 |  | 0
9 | Автоматический выключатель RX"3" 419712 /3Р/ C40A 4,5 кА | шт. | 1560 |  | 0
10 | Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 100А-1000/3п/ 400В/10кА | шт. | 5664 |  | 0
11 | Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 125А-1250/3п/ 400В/10кА | шт. | 5640 |  | 0
12 | Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 160А-1600/3п/ 400В/10кА | шт. | 5940 |  | 0
13 | Автоматический выключатель ВА 57Ф35-340010 80А-800/3п/ 400В/10кА | шт. | 5760 |  | 0
14 | Блок питания светодиодный XS-8 12W | шт. | 744 |  | 0
15 | Вилка 170202000 "евр" прямой ввод бела | шт. | 288 |  | 0
16 | Вилка переносная 023 2P+РE 32А IP44 | шт. | 384 |  | 0
17 | Вилка типа Universal А105 "евр" боковой ввод белая | шт. | 324 |  | 0
18 | Выключатель типа Hermetics 4668000 1кл. о/п IP54 белый | шт. | 396 |  | 0
19 | Выключатель типа Hermetics 4668001 2кл. о/п IP54 белый (ETI Словения) | шт. | 422.4 |  | 0
20 | Выключатель типа Этюд ВА10-001b 1кл. о/п белый | шт. | 188.4 |  | 0
21 | Выключатель типа Этюд ВА10-002b 2кл. о/п белый | шт. | 252 |  | 0
22 | Выключатель типа Этюд ВС10-001b 1кл. с/п белый 10А, 250В | шт. | 170.4 |  | 0
23 | Выключатель типа Этюд ВС10-002b 2кл. с/п белый | шт. | 264 |  | 0
24 | Держатель для труб 25мм | шт. | 9.6 |  | 0
25 | Держатель для труб 16мм | шт. | 6 |  | 0
26 | Держатель для труб 20мм | шт. | 7.2 |  | 0
27 | Дроссель - ЭПРА для люминесцентных ламп T8 G13 - Helvar EL4x18sc регулируемый. | шт. | 1584 |  | 0
28 | Дроссель EL2х36ngn электронный для 2-х люминесцентных ламп 36/40Вт, Т8 | шт. | 1692 |  | 0
29 | Дроссель L18D для компактных люминесцентных ламп 18Вт | шт. | 744 |  | 0
30 | Дроссель L36 для люминесцентных ламп 36Вт | шт. | 684 |  | 0
31 | Дроссель L40А для линейных и кольцевых люминесцентных ламп 36/40Вт | шт. | 144 |  | 0
32 | Дроссель встраиваемый E250SE/EN для ламп ДРЛ 250Вт | шт. | 3396 |  | 0
33 | Дроссель встраиваемый E400SE для ламп ДРЛ 400Вт | шт. | 5040 |  | 0
34 | Дроссель встраиваемый NaHJ 250.204 для ДНаТ/ДРИ 250Вт | шт. | 2292 |  | 0
35 | Зажим 222-413 безвинтовой 3х(0,08-4,0) кв.мм для медного провода | шт. | 51.6 |  | 0
36 | Зажим 222-415 безвинтовой 5х(0,08-4,0) кв.мм для медного провода | шт. | 75.6 |  | 0
37 | Зажим 2273-204 безвинтовой 4х(0,5-2,5) кв.мм для меди | шт. | 28.8 |  | 0
38 | Изолента ХБ 200г двухсторонняя | шт. | 252 |  | 0
39 | Изолента черная ПВХ 15мм х 20м | шт. | 116.4 |  | 0
40 | Источник питания светодиодов LPC-35-1400 | шт. | 1584 |  | 0
41 | Источники питания светодиодов СOT40-115.350.11 |  | 1488 |  | 0
42 | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5ок (N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 144 |  | 0
43 | Кабель силовой ВВГнг(А) LS 2х1.5 ГОСТ |  | 80.4 |  | 0
44 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ | м | 444 |  | 0
45 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 3х2,5ок (N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 182.4 |  | 0
46 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ГОСТ |  | 104.4 |  | 0
47 | Кабель-канал 12х12 L2000 пластик бел. 12х12 | м | 44.4 |  | 0
48 | Кабель-канал 25х16 L2000 пластик бел. 25х16 | м | 49.2 |  | 0
49 | Кабель-канал 30х25 L2000 пластик бел. 30х25 | м | 57.6 |  | 0
50 | Колодка СОВ2,5-103-6 клеммная 6 пар винтовых клемм 2,5кв.мм | шт. | 370.8 |  | 0
51 | Короб 50х105мм с гибкой крышкой | м | 1860 |  | 0
52 | Короб 50х80мм с гибкой крышкой | м | 1680 |  | 0
53 | Короб 60х40 1 канальный |  | 288 |  | 0
54 | Короб 60х60 1 канальный | м | 444 |  | 0
55 | Короб 80х60 1 канальный | м | 504 |  | 0
56 | Короб РКК-40х40 1 канальный | м | 111.6 |  | 0
57 | Коробка распределительная 100х100х50 |  | 132 |  | 0
58 | Лампа 10Вт LED10-G45/845/E27 220В 4500К светодиодная "шарик" холодный белый свет | шт. | 213.6 |  | 0
59 | Лампа 125Вт 12377 HQL 125W Е27 6300Лм 4000К ртутная | шт. | 391.2 |  | 0
60 | Лампа 250Вт HPL-N 250W Е40 ртутная Л2037 | шт. | 816 |  | 0
61 | Лампа 250Вт NAV-T 250W Е40 натриевая | шт. | 972 |  | 0
62 | Лампа 35Вт JCDR (MR11) 35W 230В GX(GU)5.3 галогенная с отражателем | шт. | 110.4 |  | 0
63 | Лампа 400Вт 15071 HQL 400W Е40 22000Лм 3800К ртутная | шт. | 996 |  | 0
64 | Лампа 50Вт JCDR 50W 230В GX(GU)5.3 галогенная с отражателем | шт. | 103.2 |  | 0
65 | Лампа 8Вт L 8W/640 G5 люминесцентная | шт. | 219.6 |  | 0
66 | Лампа люминесцентная FH T5 14W/865 HE G5 6500К 549 мм | шт. | 230.4 |  | 0
67 | Лампа люминесцентная L 18W/765 18Вт 6500К G13 | шт. | 73.2 |  | 0
68 | Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт 6500К G13 | шт. | 88.8 |  | 0
69 | Лампа светодиодная 10Вт E27 R80 4500К рефлектор холодный белый свет | шт. | 252 |  | 0
70 | Лампа светодиодная LED зеркальная 7вт Е14 R50 | шт. | 106.8 |  | 0
71 | Лампа энергосберегающая 36Вт LH 36-4U/842/E27 | шт. | 312 |  | 0
72 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 13Вт Dulux D 13/840 2p G24d-1. | шт. | 254.4 |  | 0
73 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 18Вт Dulux D 18/840 2p G24d-2 | шт. | 254.4 |  | 0
74 | Лента изоляционная желто-зеленая ПВХ 15ммХ10м | шт. | 93.6 |  | 0
75 | Лента 1300 15ммХ10м изоляционная желтая ПВХ (3М) | шт. | 87.6 |  | 0
76 | Лента 15ммХ10м изоляционная зелёная ПВХ (3М) | шт. | 87.6 |  | 0
77 | Лента 15ммХ10м изоляционная красная ПВХ (3М) | шт. | 87.6 |  | 0
78 | Патрон электрич. E14 керамич. подвесной 2А 250В c этикеткой | шт. | 31.2 |  | 0
79 | Патрон электрич. E27 керамич. подвесной 4А 250В инд. упак. | шт. | 43.2 |  | 0
80 | Плавкая вставка ПН2-100-100А | шт. | 312 |  | 0
81 | Плавкая вставка ПН2-250-250А | шт. | 504 |  | 0
82 | Плавкая вставка ПН2-400-400А | шт. | 912 |  | 0
83 | Плавкая вставка ППН-33-80А | шт. | 432 |  | 0
84 | Провод ПВС 3х1,5 кв.мм белый ГОСТ | м | 122.4 |  | 0
85 | Провод ПВСнг(А)-LS 3x2,5кв.мм ГОСТ | м | 188.4 |  | 0
86 |  | м | 12 |  | 0
87 | Прожектор 14149 NFL-01-100-4K-LED 220В 100Вт 8100Лм 4000К светодиодный IP65 | шт. | 3564 |  | 0
88 | Прожектор 71982 NFL-P-30-4K-IP65-LED 220В 30Вт 4000К светодиодный IP65 | шт. | 528 |  | 0
89 | Профиль 3F (дл.2м) | м | 576 |  | 0
90 | Разъем РШ-ВШ 32А | шт. | 276 |  | 0
91 | Реле времени суточное 230В 16А | шт. | 7800 |  | 0
92 | Розетка типа Hermetics 4668015 "евр" о/п с белой крышкой IP54 белая (ETI Словения) |  | 415.2 |  | 0
93 | Розетка типа Hermetics 4668019 "евр" двойная о/п с белыми крышками IP54 белая (ETI Словения) |  | 732 |  | 0
94 | Розетка типа Этюд РА16-003b "евр" о/п белая 16А, 250В | шт. | 156 |  | 0
95 | Розетка типа Этюд РА16-007b "евр" двойная о/п белая | шт. | 304.8 |  | 0
96 | Розетка типа Этюд РС16-001b с/п белая | шт. | 192 |  | 0
97 | Розетка"евр" двойная с/п белая 16А, 250В | шт. | 336 |  | 0
98 | Светильник 418 ARS/S 4х18Вт G13 IP20 с ЭПРА СТ 1041000350/1041000352 | шт. | 7320 |  | 0
99 | Светильник LED 71 355 NEF-01 "Выход" аварийный | шт. | 1632 |  | 0
100 | Светильник LED 94 242 NLP-OS2-36-4K 36Вт IP20 | шт. | 4380 |  | 0
101 | Светильник LED 94 586 DSP-AC-224-IP65-LED 48Вт 4000К IP65 | шт. | 4956 |  | 0
102 | Светильник ДСП 1305 18Вт 6500К IP65 600мм сер. пластик ИЭК LDSP0-1305-18-6500-K01 | шт. | 1740 |  | 0
103 | Светильник ЛЛ 236 LZ 2х36Вт G13 IP65 с ЭПРА СТ 1073000230 | шт. | 8160 |  | 0
104 | Светильник ЛПО46-2х36-711 2х36Вт G13 IP20 с ЭПРА 1 | шт. | 3144 |  | 0
105 | Светильник НБП-06-60-001 IP 54 | шт. | 331.2 |  | 0
106 | Светильник светодиодный матовый 36Вт 595х595х45 4000К |  | 1458 |  | 0
107 | Светильник уличный светодиодный ULV-R22H-100W/DW IP65 Grey | шт. | 6144 |  | 0
108 | Сжим У731М ответвительный магистраль 4-10кв.мм отвод 1,5-10кв.мм | шт. | 58.8 |  | 0
109 | Сжим У733М ответвительный магистраль 16-35кв.мм отвод 1,5-10кв.мм | шт. | 61.2 |  | 0
110 | Стартер ST 111 ВASIC 4-65W 220В | шт. | 45.6 |  | 0
111 | Стартер ST 151 BASIC 4-22W 127В | шт. | 61.2 |  | 0
112 | Труба гофрированная 20мм ПВХ (Dвнутр. 14,9мм) лёгкая, с зондом | м | 25.2 |  | 0
113 | Труба гофрированная 16мм ПВХ (Dвнутр. 11,5мм) лёгкая, с зондом | м | 22.8 |  | 0
114 | Труба гофрированная 25мм ПВХ (Dвнутр. 19,0мм) лёгкая, с зондом | м | 38.4 |  | 0
115 | Фотореле PS-2 (ФР), 10А (2200Вт) IP44 | шт. | 420 |  | 0
116 | Хомуты кабельные 2,5х100 | уп | 104.4 |  | 0
117 | Шина JHS05-060914 N14 ноль на DIN-рейку на 14 присоединений латунь 63А | шт. | 324 |  | 0
118 | Шина PE земля на DIN-изоляторах ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт. | 176.4 |  | 0
119 | Шина-гребёнка 404911 1Р на 12 модулей 80А для автоматических выключателей | шт. | 588 |  | 0
120 | Шина-гребёнка 404917 3P на 12 модулей 63А для автоматических выключателей | шт. | 1596 |  | 0
121 | Шина-гребёнка ШС101-1-63 32030DEK 1Р на 54 модуля 63А для автоматических выключателей | шт. | 864 |  | 0
122 | Шина-гребёнка ШС101-3-63 32034DEK 3Р на 54 модуля 63А для автоматических выключателей | шт. | 1536 |  | 0
123 | Элемент питания АА алкалиновый LR MN 1500/LR6 | шт. | 96 |  | 0
124 | Элемент питания ААА алкалиновый LR MN 2400/LR03 | шт. | 96 |  | 0
125 | Элемент питания алкалиновый типа "Крона" LR 6LF22 BL-1 (блист.1шт) | шт. | 360 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Приблизительная цена по Плану: | 0
Руководитель ЦФУ
Ответственный представитель ЦФУ
| Согласовано: Главный энергетик |  |  |  | А.Н.Пахунов
| Проверил: |  |  |  | В.А.Жигалов
"____"_______________202__ г.